Приложение №1

к Программе комплексного развития  систем

коммунальной инфраструктуры городского

поселения Мишелевского

муниципального образования на 2016-2026годы,

утвержденной решением Думы

Мишелевского муниципального

от 29.06.2016 № 135

Мероприятия по реализации программы инвестиционных проектов, обеспечивающие выполнение

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения

Мишелевского муниципального образования на 2016-2026 годы.

| № п/п | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Планируемые сроки реализации мероприятия (годы) | Предполагаемые источники финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Средства местного бюджета | Средства ОКК | Недостающие средства | Всего (по расчетной оценке затрат ) |
| Теплоснабжение |
|  | Реконструкция системы теплоснабжения: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена тепловых сетей: - от ТК-4/1- ул. 40 Лет Победы; - от ТК – 9а до ул. Лесная, 19; - от ТК- 4 до ул. Ленина. | Снижение потерь при передаче тепловой энергии | 2017г. 2017г. 2018г. |  |  | 965 1000 6500 | 965 1000 6500 |
| 2 | Определение гидравлической характеристики сети и ее наладка | Снижение потерь при передаче тепловой энергии | 2017г |  |  | 200 | 200 |
| 3 | Ремонт котлов и котельного оборудования: - замена котлов в котельной р.п. Мишелевка; №3, №4 №1, №2 - установка приборов регулирования и контроля работы котлов; - ремонт ШЗУ; - ремонт оборудования бункера углеподачи; - ремонт или замена батарейных циклонов. | Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | 2016г. 2017г. 2016г. 2016г. 2016г. 2018г. 2018г. | 500 500 500 |  | 4500 4500 400 500 3000 500 | 5000 5000 400 500 3000 1000 |
| 4 | Установка химводоподготовки для котельной р.п. Мишелевка | Повышение надежности работы системы водоснабжения | 2017 г. |  |  | 5000 | 5000 |
| 5 | Участие в софинансировании перекладки и строительстве новых тепловых сетей |  | 2016-2026 |  |  | 6000 | 6000 |
|  | ИТОГО |  |  | 1000 | 500 | 33065 | 34565 |
| Водоснабжение |
|  | Реконструкция системы водоснабжения: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена сетей водоснабжения (ХВС): - от водозабора на р. Белая до котельной р.п. Мишелевка | Снижение потерь при передаче воды, улучшение ее качества повышение надежности систем водоснабжения | 2017г. |  |  | 1500 | 1500 |
| 2 | Установка водонапорной башни в с. Хайта | _//_ | 2018г. |  |  | 600 | 600 |
| 3 | Замена глубинных насосов водозабора «Хайта» | _//_ | 2016г. | 109,25 | 0 | 0 | 109,25 |
| 4 | Установка энергосберегающего насосного оборудования | _//_ | 2016-2018г. |  |  | 400 | 400 |
| 5. | Реконструкция помещения под оборудование системы очистки воды | _//_ | 2017г. | 22,8 | 0 | 450 | 472,8 |
| 6. | Установка общедомовых приборов учета на ХВС | Учет и списание потребляемых энергоресурсов | 2016г. |  |  | 180 | 180 |
| 7. | Достижение очистки питьевой воды от железа и марганца доя установленной нормы: - подбор фильтрующих материалов для фильтров существующей установки; - перезагрузка одного фильтра (Quantum DM:65); - перезагрузка второго фильтра (Quantum DM:65); - перезагрузка третьего фильтра; - перезагрузка четвертого фильтра. | Улучшение качества питьевой воды | 2016г. 2016г. 2016г. 2016г. 2017г. | 22,0 20,0 26,0 25,0 | 5,0 20,0 24,0 20,0 25,0 |  | 5,0 42,0 44,0 46,0 50,0 |
|  | ИТОГО |  |  | 225,05 | 94,0 | 3130 | 3449,05 |
| Водоотведение |
|  | Реконструкция системы водоотведения: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проектирование и строительство очистных сооружений в р.п. Мишелевка | Повышение надежности и качества водоотведения | 2017-2020гг. | 0 | 0 | 47000 | 47000 |
| 2 | Замена канализационного коллектора р.п. Мишелевка | _//_ | 2016-2017г. | 0 | 0 | 7000 | 7000 |
| 3 | Ремонт емкостей для приема канализационных стоков санатория «Таёжный» | _//_ | 2017г. | 150 | 0 | 150 | 300 |
| 4 | Замена насосов в КНС – 2 – 3 шт | Снижение расхода электроэнергии | 2016-2017 г. | 70 | 0 | 140 | 210 |
| 5 | Чистка и ремонт канализационных колодцев | Повышение надежности и качества водоотведения | 2016-2017г. | 0 | 200 | 300 | 500 |
|  | ИТОГО |  |  | 220,0 | 200,0 | 54590,0 | 55010 |
| ТБО |  |  |  |
| 1 | Проведение пропагандистской и агитационно-массовой компании среди населения | Повышение уровня экологической культуры населения | 2016-2020г. | 60 | 0 | 0 | 60 |
| 2 | Оборудование мусорных площадок с твердым покрытием (20 шт) | _//_ | 2017г | 0 | 0 | 200,0 | 200,0 |
| 3. | Приобретение мусорных контейнеров (10шт.) | _//_ | 2017-2018г | 0 | 0 | 450,0 | 450,0 |
| 4 | Изготовление тех. плана полигона для захоронения ТБО с постановкой на кадастровый учет | _//_ | 2016 | 45 | 0 | 0 | 45 |
| 5 | Проведение работ по очистке несанкционированных свалок и близлежащего лесного массива | _//_ | 2016-2026гг. | 250 | 0 | 250 | 500 |
|  | ИТОГО |  |  | 355,0 |  | 900,0 | 1255,0 |
| Ремонт муниципального жилья |
| 1 | Ремонт и оплата капитального ремонта муниципального жилья |  | 2016г. 2017г. 2018г. | 100,0 100,0 100,0 |  |  | 100,0 100,0 100,0 |
|  | ИТОГО |  |  | 300,0 |  |  | 300,0 |
|  | Всего по муниципальному образованию: | 2100,05 | 794 | 9168,5 | 94579,05 |

Глава городского поселения Мишелевского муниципального образования                                    			      А.Н. Рахвалов