Иркутская область

Усольское районное муниципальное образование

Д У М А

городского поселения

Мишелевского муниципального образования

Р Е Ш Е Н И Е

От 29.06.2016								                                  №  135

р.  п. Мишелевка

Об утверждении Программы комплексного развития систем  коммунальной инфраструктуры городского поселения Мишелевского муниципального

образования на 2016-2026 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление Правительства от 14.06.2013 №502 «Об утверждении требований к программы комплексного развития   систем коммунальной инфраструктуры населения, городских округов» с целью необходимости определения долгосрочных, стратегических задач развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Мишелевского муниципального образования, формирования новых механизмов функционирования жилищно - коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, снижения сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо - и энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, руководствуясь статьями 31,47 Устава Мишелевского муниципального образования, Дума городского поселения Мишелевского муниципального образования

Р Е Ш И Л А:

1.Утвердить Программу комплексного развития систем  коммунальной инфраструктуры городского поселения Мишелевского муниципального образования на 2016-2026 годы (прилагается).

2. Опубликовать данное решение Думы в газете «Новости», разместить на официальном сайте администрации.

3. Считать утратившим силу решение Думы городского поселения Мишелевского муниципального образования от 26.12.2012 № 14 «Об утверждении  программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Мишелевского муниципального образования на 2013-2017 годы».

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на заместителя главы администрации городского поселения Мишелевского муниципального образования В.П. Громова и депутата Думы городского поселения Мишелевского муниципального образования Б.Г. Темного.

Глава городского поселения

Мишелевского муниципального образования                             	                   А.Н. Рахвалов

Председатель Думы городского поселения

Мишелевского муниципального образования				                    Е.В. Евтеев

Приложение

к решению Думы городского поселения

Мишелевского муниципального образования

от ____________г № _________

Раздел 1.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МИШЕЛЕВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2016 - 2026 ГОДЫ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Мишелевского муниципального образования на 2016-2026 годы». |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | 1.Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 2.Федеральный закон от 30.12. 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». 3. Приказ министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 О разработке программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований 4. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении». 5. Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». 6. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 7. Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах». 8. Постановление Правительства от 14.06.2013 №502 «Об утверждении требований к программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры населения, городских округов. 9. Генеральный план Мишелевского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области. |
| Заказчик Программы | Администрация городского поселения Мишелевского муниципального образования |
| Разработчик Программы | Администрация городского поселения Мишелевского муниципального образования |
| Цель Программы | Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития системы коммунальной инфраструктуры городского поселения Мишелевского муниципального образования на 2016-2026 годы в соответствии с Генеральным планом Мишелевского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области. Обеспечение потребителей к 2026 году коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости и обеспечение надежной и эффективной работой коммунальной инфраструктуры, улучшение экологического состояния окружающей среды. |
| Задачи Программы | Обеспечение надежности и эффективной работы коммунального комплекса за счет реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры; Повышение доступности и качества предоставления коммунальных услуг. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Важнейшие целевые показатели | - понижение среднего физического износа систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения ежегодно на 1%; - повышение надежности работы систем коммунальной инфраструктуры; - повышение доли заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистка сточных вод; - повышение доступности, качества и надежности предоставления коммунальных услуг. |
| Ожидаемые результаты | -модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения; - обеспечение требуемого уровня надежности и безопасности коммунальных систем; - обеспечение потребителей коммунальными услугами нормативного качества при доступной стоимости |
| Объемы и источники финансирования | Инвестиционная надбавка к тарифам, средства местного бюджета, средства областного бюджета, средства предприятий коммунального комплекса. Объем финансирования программы составляет 94 579 050 рублей |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы 2016-2026 годы Этапы реализации Программы: первый этап- с 2016 года по 2020 год; второй этап – 2021год по 2026 год. |
| Организация контроля | Общий контроль за реализацией Программы осуществляет Дума Мишелевского муниципального образования, текущий контроль за ходом реализации программы осуществляет администрация Мишелевского муниципального образования |

  - Содержание  программы и обоснование  необходимость

ее решения программным методом

Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2014 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организации коммунального комплекса», Приказа министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204 «О разработке программы комплексного развития  систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 г № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

Разработка программы обусловлена необходимостью определения долгосрочных, стратегических задач развития систем коммунальной инфраструктуры Мишелевского муниципального образования, формирования новых механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, снижение нормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизации  и капитального ремонта  этих объектов путем  внедрения ресурсо-энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса.

Формирование и реализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Мишелевского муниципального образования  базируется на следующих принципах:

- определение качественных и количественных задач программы, которые затем становятся основой для мониторинга ее реализации в виде целевых показателей. Мероприятия и  решения Программы комплексного развития должны обеспечивать достижение  поставленных целей;

- рассмотрение программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния  разделов  и мероприятий Программы друг на друга;

- формирование программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми программами;

- адекватность и оперативность принимаемых решений;

- реалистичность мероприятий и  возможных альтернатив их реализации;

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об  основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры разработана в соответствии с  документами территориального планирования  Мишелевского муниципального образования, при этом органы местного самоуправления имеют следующие полномочия:

- Дума Мишелевского муниципального образования осуществляет рассмотрение и утверждение Программы.

Дума Мишелевского муниципального образования имеет право:

запрашивать и получать от  потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Мишелевского муниципального образования  необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

- разработать и утверждать в соответствии с действующим законодательством экономические и правовые нормы и нормативы по обеспечению реализации мероприятий, предусмотренных в Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Мишелевского муниципального образования;

- рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального  комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Мишелевского муниципального образования, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

- Глава Мишелевского муниципального образования осуществляет принятие решения  о разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Мишелевского муниципального образования; утверждение перечня функций по управлению реализацией Программы, передаваемых структурным подразделениям администрации муниципального образования или сторонней организации.

Глава Мишелевского муниципального образования имеет право:

- запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Мишелевского муниципального образования необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

- вносить предложения о разработке правовых актов местного значения необходимых для реализации  мероприятий Программы;

- рассмотреть жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального  комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования, возникающие в ходе разработки, утверждения и  реализации Программы.

- Администрация Мишелевского муниципального образования:

- выступает заказчиком Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Мишелевского муниципального образования;

- организует проведение конкурса инвестиционных проектов субъектов коммунального комплекса для включения в Программу комплексного развития систем  коммунальной инфраструктуры Мишелевского муниципального образования;

- организует экспертизу Программы;

- организует реализацию и мониторинг Программы.

1.2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Общие данные,  влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы

Общая площадь- 54544,6 га

Численность населения (2016 г.) - 8704 чел.

Общая площадь жилищного фонда (2015 г.) - 178,3 тыс. кв. м

Введено в действие жилых домов (2015 г.) – нет

Число источников (2015 г.):

теплоснабжения - 5

электроснабжения (трансформаторная подстанция) - 27

водоснабжения - 4

полигон бытовых отходов - 1

Протяженность сетей (2015г.):

тепловых в двухтрубном исчислении – 8,3 км

электрических – 104,172 км (в т.ч. воздушных 88,93 км, кабельных – 15,242 км)

водопроводных – 15,5 км

канализационных- 8,453 км

Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры по состоянию на 01.01.2016):

Теплоисточники – 35%

Тепловые сети – 52%

Водопроводные сети – 75%

Канализационные сети-  85%

Электрические сети – 65%

Выполнение производственной программы (2015г.):

Тепловой энергии – 22,547 тыс. Гкал

воды-   129834 куб. м

прочие  – 5110 тонн условного топлива.

Территория

Мишелевское муниципальное образование со статусом городского поселения образовано в составе Усольского районного муниципального образования Иркутской области в соответствии с законом Иркутской области от 16.12.2004 г. № 84-оз «О статусе и границах муниципальных образований Усольского района Иркутской области». В качестве городского населенного пункта в него входит рабочий поселок Мишелевка, включающий, кроме собственно Мишелевки (правый берег р. Белая), также бывшую деревню Нижний Булай (левый берег р. Белая) и поселок Усолье-7. Кроме того, в Мишелевское муниципальное образование входят сельские населенные пункты – село Хайта и деревня Глубокий Лог. По состоянию на 01.01.2015 г. городское население муниципального образования насчитывает 7,9 тыс. чел., сельское – 0,7 тыс. чел. Общая численность населения составляет 8,7 тыс. чел. Экономико-географическое положение поселения является достаточно выгодным, оно расположено поблизости от Транссибирской железнодорожной магистрали (ближайшая к р.п. Мишелевка железнодорожная станция – Половина, расстояние – 15 км), в 46 км от районного центра – г. Усолье-Сибирское. Населенные пункты муниципального образования имеют два выхода на автодорогу федерального значения М-53 Красноярск-Иркутск – в районе р.п. Михайловка и через районный центр. Расстояние до г. Иркутска по железной дороге от ст. Половина составляет 104 км, по автомобильной дороге от р.п. Мишелевка через г. Усолье-Сибирское – 130 км.

Мишелевское городское поселение входит в Усольскую районную систему расселения и административно подчиняется районному центру, с которым поддерживает культурно-бытовые и трудовые связи. Часть жителей поселка (согласно оценке, до 1,47 тыс. чел.) работает за его пределами, прежде всего, в г. Усолье-Сибирское и р.п. Белореченский.

В качестве центра муниципального образования р.п. Мишелевка осуществляет функции административного управления и культурно-бытового обслуживания в отношении сельских населенных пунктов поселения. Село Хайта расположено 4 км от центра поселения; деревня Глубокий Лог примыкает к поселку Усолье-7, входящему в состав р.п. Мишелевка. Анализ современного использования территории позволяет сделать вывод о его низкой эффективности, что обусловлено прежде всего ландшафтными особенностями местности. Подавляющую часть земель поселения занимают леса (39 997,7 га), луговые и пойменные территории (8 011,4 га), водные поверхности рек Белая и Хайта (615,9 га); в сумме на них приходится более 89% территории городского поселения.

Селитебная территория (без учета п. Усолье-7) занимает 438,5 га, или 644,8 м2. в расчете на одного жителя. Подавляющая часть жилой зоны - 98,6% - приходится на малоэтажную усадебную застройку, характеризующуюся низкой плотностью. Среднеэтажными секционными жилыми домами занято всего 4,8 га.

Площадь участков общественных учреждений и предприятий обслуживания поселенного значения (кроме размещаемых в жилой зоне) составляет 7,3 га, или 10,7 м2 в расчете на одного жителя. Улицы, дороги, проезды, гаражи и автостоянки занимают 80,0 га, или около 0,2% территории городского поселения. В связи с преобладанием низкоплотной усадебной застройки площадь улиц и дорог в расчете на одного жителя Мишелевского городского поселения (без учета п. Усолье-7) составляет 117,6 м2.

Спортивные сооружения представлены стадионом и участком ДЮСШ суммарной площадью 2,9 га, что составляет 0,43 га на 1000 жителей (без учета п. Усолье-7, имеющего свои спортивные сооружения за границей территории проекта), или 61,4% нормативного уровня обеспеченности. Озелененные территории общего пользования (в Мишелевке занимают площадь 4,0 га, или 4,9 м2 на одного жителя, что составляет 49% нормативного уровня (10 м2/чел). В сельских населенных пунктах озелененные территории общего пользования отсутствуют.

Производственные территории занимают площадь в 302,8 га, или 0,6% всех земель.

Современное использование территории Мишелевского городского поселения

Население 6,8 тыс. чел. (без п. Усолье-7)

Таблица 1.2.1.

| Территории | га | % | м2/чел |
| --- | --- | --- | --- |
| А Селитебные территории |  |  |  |
| Жилая застройка | 336,6 | 0,6 | 495,0 |
| в т. ч. малоэтажная | 331,8 | 0,6 |  |
| из нее малоэтажные жилые дома с приусадебными участками | 330,7 | 0,6 |  |
| прочие малоэтажные жилые дома | 1,1 | 0,0 |  |
| 3-5-этажная секционная | 4,8 | 0,0 |  |
| Учреждения и предприятия обслуживания (кроме учреждений и предприятий микрорайонного значения) | 7,3 | 0,0 | 10,7 |
| Озелененные и другие рекреационные территории общего пользования | 4,0 | 0,0 | 5,9 |
| Спортивные сооружения | 2,9 | 0,0 | 4,3 |
| Улицы, дороги, проезды, площади, автостоянки | 80,0 | 0,2 | 117,6 |
| Прочие территории | 7,7 | 0,0 | 11,3 |
| Итого в пределах селитебных территорий | 438,5 | 0,8 | 644,8 |
| Б Производственные территории |  |  |  |
| Промышленные территории | 17,0 | 0,0 |  |
| Агропромышленные территории | 37,4 | 0,1 |  |
| Санитарно-защитные зоны | 248,4 | 0,5 |  |
| Итого в пределах производственных территорий | 302,8 | 0,6 |  |
| В Ландшафтно-рекреационные территории |  |  |  |
| Леса | 39 997,7 | 73,4 |  |
| Луга и пойменные территории | 8 011,4 | 14,7 |  |
| Водные пространства | 615,9 | 1,1 |  |
| Прочие рекреационные территории | 18,3 | 0,0 |  |
| Итого в пределах ландшафтно-рекреационных территорий | 48 643,3 | 89,2 |  |
| Г Прочие территории |  |  |  |
| Участки инженерных сооружений | 6,3 | 0,0 |  |
| Режимные территории | 50,9 | 0,1 |  |
| Специальные территории | 5,2 | 0,0 |  |
| Территории сельскохозяйственного назначения | 5 097,6 | 9,3 |  |
| Итого в пределах прочих территорий | 5 160,0 | 9,4 |  |
| ВСЕГО В ГРАНИЦАХ ПОСЕЛЕНИЯ | 54 544,6 | 100,0 |  |

Рекреационные объекты (санаторий с «Таежный», детские оздоровительные лагеря «Хвойный» и «Юность», турбаза «Хайта» и др.) располагаются на территории 18,3 га. Режимные территории Министерства обороны РФ (п. Усолье-7) занимают 50,9 га. На долю объектов инженерной инфраструктуры приходится 6,3 га, специальные территории представлены кладбищами (5,2 га). Значительную площадь (5 097,6 га, или 9,3% территории поселения) занимают земли сельскохозяйственного назначения.

Климат

Климат местности резко-континентальный со значительными амплитудами колебаний температуры воздуха, с малым количеством осадков зимой, обильными дождями летом и коротким безморозным периодом.

В течение холодного периода территория муниципального образования находится под влиянием Сибирского антициклона, что обуславливает преобладание ясной тихой погоды с сильными морозами и невысоким снежным покровом. Самые холодные месяцы в году – январь и февраль.

### Температурный режим

Средние температуры воздуха самого холодного месяца – января – минус 23,4˚С, самого теплого – июля – 18,6˚С. Среднегодовая температура – минус 1,6˚С. Снежный покров устойчивый, но не высокий, который ложится в конце октября - начале ноября и разрушается в начале апреля. Средняя из максимальных декадных высот снежного покрова составляет 25 см. В течение всей зимы происходит нарастание высоты снежного покрова. Продолжительность безморозного периода составляет 112 дней.

#### Влажность

Воздух в течение всего года отличается сухостью, среднегодовое значение относительной влажности составляет 70%. Наибольших значений влажность достигает зимой (до 81%). Самая низкая влажность наблюдается весной – в мае, ее среднемесячное значение составляет 53%.

### Осадки

Среднегодовое количество осадков – 489 мм, из которых 79% приходиться на теплый период; 27% - на холодный период (октябрь-апрель); в зимнее время выпадает около 17%. Минимум осадков в феврале – марте (5 – 6 мм), а максимум – в июле – 85 мм.

Средняя глубина сезонного промерзания грунтов составляет: для оголенной от снега поверхности 3,0 м, для поверхности с нормальным снежным покровом изменяется от 1,5-2,9 м.

Максимальное промерзание грунта отмечается обычно в марте месяце, окончательная мерзлота исчезает в конце июля.

Ветровой режим

Среднегодовая скорость ветра – 3,0 м/с. Преобладающими в году являются ветра южного (26%), северо-западного (19%) и северного (18%) направлений. Однако направление ветра у земли определяется орографией местности. Повторяемость ветров северного и южного направлений наибольшая. Максимальные скорости ветра наблюдаются в апреле-мае. Среднегодовая роза ветров представлена в таблице 1.2.2.

##### Таблица 1.2.2

| Направление | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повторяемость | 18 | 4 | 4 | 13 | 26 | 6 | 10 | 19 | 21,0 |

Население

Согласно данных службы государственной статистики численность населения Мишелевского МО на 01.01.2016г. составляет 8704 человек или 17,3% от населения муниципального района.

Численность населения Мишелевского МО в 2013- 2015 гг.

Таблица 1.2.3.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2013г. | 2014г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность населения | тыс. чел. | 8720 | 8743 | 8704 |

Характеристика экономики муниципального образования

На 01.01.2016 года на территории Мишелевского МО действует 47 предприятий, организаций, КФХ. Численность занятого населения в экономике составляет 2980 человек.

Общая численность самодеятельного населения (лиц, занятых в экономике) Мишелевского муниципального образования на исходный год составила 2,98 тыс. чел.

Раздел 2. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

Жилищный фонд

Жилищный фонд Мишелевского городского поселения на 01.01.2015 г. составил 178,3 тыс. м2 общей площади. На муниципальный и государственный жилой фонд приходится 87,5 тыс. м2 общей площади (49,1%), на частный (в том числе индивидуальный) жилой фонд – 90,8 тыс. м2, или 50,9 % (см. таблицу 2.1). Весь индивидуальный жилищный фонд поселения (дома с приусадебными участками) находится в собственности граждан. Подавляющая часть жилищного фонда (93,3%) сосредоточена в р.п. Мишелевка.

Средняя плотность жилищного фонда в границах жилой застройки составляет 344,6 м2/га. В малоэтажной жилой застройке (1-2 этажа) этот показатель снижается до 201,9 м2/га, в среднеэтажной (3-5 этажей) повышается до 10 208,3 м2/га. Средняя плотность населения в жилой застройке по поселению (без учета п. Усолье-7) составляет 20,2 чел/га.

Таблица 2.1

## Распределение жилищного фонда Мишелевского городского поселения

## по принадлежности

(тыс. м2 общей площади)

| Населенные пункты и планировочные районы | Муниципальный и государственный жилой фонд | Частный (включая индивидуальный) жилой фонд | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| р.п. Мишелевка | 87,5 | 83,0 | 170,5 |
| в т.ч. районы: |  |  |  |
| Правобережный (Мишелевка) | 25,2 | 49,1 | 74,3 |
| Левобережный (Булай) | - | 33,9 | 33,9 |
| Усолье-7 | 62,3 | - | 62,3 |
| с. Хайта | - | 7,5 | 7,5 |
| д. Глубокий Лог | - | 0,3 | 0,3 |
| всего | 87,5 | 90,8 | 178,3 |
| % | 49,1 | 50,9 | 100,0 |

Жилищный фонд поселения в значительной степени представлен капитальными жилыми домами (3-5-этажные панельные дома, кирпичные коттеджи). Деревянный жилищный фонд представлен главным образом одноэтажными жилыми домами. На жилищный фонд малоэтажной усадебной застройки приходится 65,4 тыс. м2 общей площади жилья (36,7%), на двухэтажные деревянные дома - 1,6 тыс. м2 (0,9%), на капитальный фонд высотою 3-5 этажей – 111,3 тыс. м2 общей площади (62,4%).

В жилищном фонде р.п. Мишелевка на 5 этажные дома, расположенные на территории Правобережного планировочного района и п. Усолье-7, приходится 63,5% общей площади; в малоэтажной жилой застройке преобладают одноэтажные дома, а левобережный район (Булай) состоит из них полностью. В п. Усолье-7 малоэтажная застройка отсутствует.

В сельских населенных пунктах вся жилая застройка является малоэтажной усадебной с преобладанием некапитальных жилых домов. Структура этажности жилой застройки по населенным пунктам и планировочным районам р.п. Мишелевка отражена в таблице 2.2.

Таблица 2.2

Распределение жилищного фонда Мишелевского городского поселения по этажности

по состоянию на 01.01.2016 г. (тыс. м2 общей площади)

| Населенные пункты и планировочные районы | Жилищный фонд с количеством этажей | Всего |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 5 |  |
| р.п. Мишелевка | 57,6 | 1,6 | 3,0 | 108,3 | 170,5 |
| в т.ч. районы: |  |  |  |  |  |
| Правобережный (Мишелевка) | 23,7 | 1,6 | 3,0 | 46,0 | 74,3 |
| Левобережный (Булай) | 33,9 | - | - | - | 33,9 |
| Усолье-7 | - | - | - | 62,3 | 62,3 |
| с. Хайта | 7,5 | - | - | - | 7,5 |
| д. Глубокий Лог | 0,3 | - | - | - | 0,3 |
| всего | 65,4 | 1,6 | 3,0 | 108,3 | 178,3 |
| % | 36,7 | 0,9 | 1,7 | 60,7 | 100,0 |

Средняя обеспеченность одного постоянного жителя общей площадью жилья составляет 20,3 м2, что соответствует среднему уровню по Иркутской области и выше среднего показателя по Усольскому муниципальному району (16,7 м2/чел.).

Жилищный фонд поселения отличается достаточно высоким уровнем благоустройства (см. таблицу 2.3). При этом, если обеспеченность основными видами инженерного оборудования (кроме газовых и электрических плит) по р.п. Мишелевка несколько ниже средних показателей по городским поселениям Иркутской области, то сельские населенные пункты имеющимися видами благоустройства обеспечены лучше, чем в среднем сельские поселения области.

# Таблица 2.3

Уровень благоустройства жилищного фонда (%)

| Оборудовано общей площади: | р.п. Мишелевка | сельские населенные пункты |
| --- | --- | --- |
| водопроводом | 66,7 | 37,6 |
| канализацией | 63,7 | - |
| центральным отоплением | 65,1 | - |
| горячим водоснабжением | 64,4 | - |
| газовыми плитами | 18,6 | 49,1 |
| напольными электроплитами | 73,2 | 24,6 |

Мишелевское городское поселение в последнее десятилетие отличалось крайне низким объемом жилищного строительства. Последний пятиэтажный жилой дом был введен в 1997 г.; в 1998-2006 и 2008-2009 гг. жилищного строительства не велось, а в  2007 г. введено два жилых дома общей площадью 130,5 м2.

Коммунальные услуги

К коммунальным услугам, предоставляемым населению Мишелевского МО и рассматриваемым в рамках Программы, относятся: водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение, вывоз и утилизация бытовых отходов.

Водоснабжение

Р.п. Мишелевка

Водоснабжение р.п. Мишелевка осуществляется из водозабора «Хайта», расположенного на правом берегу р. Хайта, в 2,5 км от устья и в 50 м от берега реки. Производительность водозабора 500 м3/сутки. Водозаборные сооружения состоят из 4-х скважин, глубиной 35-36 м, оборудованы трубопроводами Ду-200 мм, насосами марки ЭЦВ 8-40-180.

Вода подается в два накопительных железобетонных резервуара объемом 500 м3 каждый, расположенных на возвышенном месте, затем вода самотеком поступает к потребителям.

Водовод от водозабора «Хайта» до резервуаров составляет 1495 м. От резервуаров построены 2 водовода 2Ду-125 мм до новой котельной. В настоящее время в качестве технической воды для выработки тепла применяется вода из подземного водозабора «Хайта». Качество воды неудовлетворительное из-за большого содержания железа и жесткости, что негативно влияет на работу теплообменников, работу тепловых сетей и систем отопления жилых домов, забивая стояки и отопительные приборы.

Также в поселке находится водозабор подземных вод с водонапорной башней. Производительность 26 тыс.м3/год. Вода в накопительную емкость подается глубинным насосом ЭЦВВ-25-90 с глубины 54 м. Вода используется в летний период для полива насаждений приусадебных участков и для бытовых нужд населения. Из резервуара емкостью 50 м3 поступает потребителям по трем ниткам водопровода, в зимнее время водозабор воды происходит из резервуара емкостью 3 м3, установленного в здании водозабора.

Поскольку вода из подземного водозабора «Хайта» имеет большое содержание железа и жесткости, возникла необходимость в качестве технической воды использовать воду с водозабора «Белая». В настоящее время на водозаборе установлены 4 насоса К100-65-200. Вода по водоводу Ду-250 мм от водозабора подается в котельную.

В р.п. Мишелевка находится одна водопроводная насосная станция, мощностью 2,4 тыс. м3/сутки.

Сети водоснабжения имеют общую протяженность 15,5 км, в том числе ветхие – 0,4 км.

Санаторий «Таежный»

Водозабор участка «Таежный» эксплуатируется с 1980 г. Поверхностный водозабор участка «Таежный» расположен на левом берегу реки Белая в 100 м от берега. Водозабор обеспечивает хозяйственно-питьевое водоснабжение двух пятиэтажных секционных жилых домов участка «Таежный».

Водозабор состоит из насосной станции 1 подъема для забора воды в резервуары чистой воды, объемом по 100 м3 - 2 шт. Насос ЭЦВ6-15-90 2 шт, мощностью 30 кВт/час, производительностью 90 м3/час. Очистка воды на водозаборе производится путем хлорирования жидким хлором хлораторными установками «Лони-100» 2 шт. Насосная станция 2 подъема подает воду в резервуары чистой воды, объемом по 250 м3 – 2 шт, насосами мощностью 45 кВт/час, производительностью 30 м3/час, 2 шт (насосы 4К-8 находятся в аварийном состоянии). Вода из резервуаров самотеком поступает на котельную и жилой фонд. Протяженность разводящей сети 900 м. Протяженность всего водовода 2,5 км, диаметр труб Ду-159 мм.

С. Хайта

Водоснабжение села Хайта представляет собой одиночные скважины в количестве 50-60 штук. Глубина скважин 12-15 м. Качество воды не удовлетворительное по железу и жесткости.

Д. Глубокий Лог

Водоснабжение деревни осуществляется от одиночных скважин, расположенных на берегу р. Белая.

Проблемами системы водоснабжения являются:

- Высокая степень фактического износа водопроводных сетей;

- Износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению;

- Отсутствие централизованной системы водоснабжения в с. Хайта и д. Глубокий Лог;

- Отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры;

- Вторичное загрязнение и низкое качество воды по марганцу , железу и внутренней коррозии металлических трубопроводов.

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития Мишелевского муниципального образования показали, что  действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело, необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающее в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

Водоотведение

Р.п. Мишелевка

Стоки от жилых домов поступают в самотечный коллектор и далее на КНС. КНС размещена в 1500 м от очистных сооружений. Производительность станции от 20 до 100  м3/час. Емкость приемного резервуара – 9 м3. В насосной станции установлены два насоса 2,5 НФ, производительностью 91 м3/час, с напором 20 м, с мощностью электрического двигателя – 17 кВт. Длина напорного трубопровода от насосной до приемной камеры КОС 1500 м, диаметр трубы Ду-200 мм, расход 25 л/сек, скорость в трубопроводе – 0,8 с/сек.

Очистные сооружения р.п. Мишелевка расположены на р. Белая, проектная мощность 700 м3/сут, фактическая мощность 350 м3/сут. На КОС принята раздельная система очистки сточных вод, которая предусматривает постепенную очистку стоков от различных загрязнений в несколько стадий:

- механическую очистку;

- биологическую очистку;

Обработку образовавшегося осадка.

В состав станции биологической очистки входят:

- Песколовка с горизонтальным движением воды;

- Два двухъярусных отстойника;

- Блок фильтров с подсобными и вспомогательными помещениями;

- Два вторичных отстойника;

- Хлораторная;

- Иловые площадки.

Все перечисленные сооружения связаны между собой системой распределительных лотков, колодцев и трубопроводов.

Бытовые воды подаются самотеком на станцию перекачки (КНС-2) и оттуда в приемную камеру (камеру гашения потока) очистных сооружений. Из камеры гашения вода направляется самотеком в горизонтальную песколовку длиной 9 метров, а из нее на два двухъярусных отстойника. После первичного отстаивания осветленная вода подается на две секции биофильтра высотой 2,0 м. Прошедшие биологическую очистку стоки поступают на два вертикальных вторичных отстойника. Перед отстойниками вода смешивается с раствором хлорной извести в смесителе, который находится в помещении хлораторной. Вторичные отстойники служат одновременно контактными резервуарами. Из вторичных отстойников вода по трубопроводу Ду-250, длиной 300 м  поступает в р. Белая.

Осадок, сброшенный в иловые камеры, под гидростатическим напором поступает в иловые колодцы, а затем самотеком на иловые площадки. Осадок из песколовки из бункера выбирается вручную и относится с отметки 6,0 и на 0,55 м песковой площадке.

Подача воды от двухярусных отстойников к распределительному баку биофильтров осуществляется по трубопроводу Ду-200 мм.

Очистные сооружения нуждаются в реконструкции, здание биофильтров находится в аварийном состоянии. Ежегодные косметические ремонты эффекта не дают.

Санаторий «Таежный»

Из-за аварийного состояния главного канализационного коллектора (8,5 км), стоки с жилого фонда участка «Таежный» собираются в накопительную емкость и вывозятся ассенизационной машиной в накопительный коллектор р.п. Мишелевка, что приводит к большим затратам по обслуживанию водоотведения участка «Таежный». Также ранее построенные КОС в ниже по течению р. Белая разрушены и полностью пришли в негодность.

Кроме того, в р.п. Мишелевка расположено 150 выгребных ям.

С. Хайта

Водоотведение в селе Хайта отсутствует.

Д. Глубокий Лог

Водоотведение в деревне Глубокий Лог отсутствует.

Основными проблемами водоотведения являются:

- Очистные сооружения р.п. Мишелевка нуждаются в реконструкции, здание биофильтров находится в аварийном состоянии;

- КОС санатория «Таёжный» разрушен и полностью пришел в негодность;

- Отсутствие водоотведения в с. Хайта и д. Глубокий Лог;

- Старение сетей водоотведения, т.е. увеличение протяженности сетей с износом до 100%;

- Износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и энергосбережению.

Теплоснабжение

В Мишелевское муниципальное образование входят р.п. Мишелевка, включающий (правый берег реки Белая), бывшую деревню Нижний Булай (левый берег реки Белая), с. Хайта и д. Глубокий Лог.

В соответсвии со СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» температурный режим территории Мишелевского муниципального образования характеризуется следующими климатическими данными:

- средняя температура наиболее холодной пятидневки (расчетная температура для проектирования систем отопления) минус 360С;

- средняя температура за отопительный период минус 8,50С;

- продолжительность отопительного периода 240 суток.

Жилищный фонд р.п. Мишелевка в значительной степени представлен капитальными жилыми домами (3-5-этажные панельные дома, кирпичные коттеджи). Усадебный жилищный фонд представлен главным образом одноэтажными деревянными жилыми домами.

Левобережный район (Булай) состоит полностью из усадебной деревянной застройки.

В р.п. Мишелевка обеспеченность жилых зданий централизованным отоплением составляет 65%, горячим водоснабжением 64,45.

Теплоснабжение р.п. Мишелевка (правый берег) осуществляется от угольной котельной (начало эксплуатации котельной ноябрь 2005г). В котельной установлено четыре водогрейных котла марки КВТ-2,32(2.0)КБ, работающих на каменном угле головинского месторождения. Доставка топлива производится автотранспортом. Номинальная производительность каждого котла – 2.0 Гкал/час. Установленная тепловая мощность котельной – 8.0 Гкал/час. Фактическая мощность котельной составляет в пределах 6.4 Гкал/час. Тепловые сети от котельной в четырехтрубном исполнении. Горячее водоснабжение обеспечивается по самостоятельным трубопроводам от теплообменников, установленных в котельной. Тепловые сети проложены в непроходных каналах и наземно. Общая протяженность тепловых сетей 8,3 км.

Расчетная температура теплоносителя для систем отопления 95-700С, фактическая температура воды в подающем трубопроводе ниже расчетной.

Кроме центральной котельной в р.п. Мишелевка расположена котельная клуба, мощностью 1.05 Гкал/час.

На левом берегу р.п. Мишелевка централизованное теплоснабжение отсутствует.

На участке «Таежный» расположенная котельная. Договорная тепловая нагрузка потребителей, обеспечиваемых от этой котельной – 0,29 Гкал/час. В настоящее время, в связи с банкротством ЗАО «Байкалкурорт», котельная работает на отопление и горячее водоснабжение двух 75 квартирных домов и здания ОГПС МЧС. Часть квартир в жилых домах брошена. Протяженность тепловых сетей от котельной до жилых домов 547 м. Теплосеть двухтрубная, прокладка воздушная.

В с. Хайта и д. Глубокий Лог усадебная застройка неблагоустроенная, отопление печное. Теплоснабжение школы в с.Хайта осуществляется от автономной котельной мощностью 1.1 Гкал/час.

Анализ существующей системы  теплоснабжения показывает, что в р.п. Мишелевка существует дефицит тепловой энергии, тепловые сети требуют  замены,  особенно система отопления в Мишелевской СОШ №19 и поликлинике Мишелевской больницы, в связи с этим необходима установка дополнительного водогрейного котла в котельной р.п. Мишелевка, замена тепловых сетей и устаревшего оборудования на современное, отвечающего энергосберегающим технологиям.

Электроснабжение

Центрами питания Мишелёвского поселения Усольского района Иркутской области являются две подстанции 110/10кВ – ПС «Лесозавод» и ПС «Сосновка».

Основные данные по центрам питания Мишелёвского поселения приводятся в таблице 2.4.

Таблица 2.4

| № п.п | Наименование ПС | Система напряжений кВ | Кол-во и установленная мощность трансформаторов МВА | Нагрузка ПС по контрольному замеру на декабрь 2008 г. МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего по ПС | На шинах 10кВ |
| 1 | Лесозавод | 110/10 | 2х20 | 10,3 | 10,3 |
| 2 | Сосновка | 110/10 | 2х6,3 | 7,1 | 7,1 |
|  | Итого по ПС |  |  |  | 17,4 |
|  | Итого по ПС с Км=0.95 |  |  |  | 16,53 |

Согласно контрольным замерам на декабрь 2008г. совмещенный максимум электрических нагрузок на шинах 10кВ центров питания Мишелёвского поселения составил 16,53 МВт.Из таблицы 1 видно, что ПС «Сосновка», расположенная за границами поселения, но осуществляющая электроснабжение с. Хайта, в аварийном режиме (при отключении одного из трансформаторов) имеет загрузку выше предельно допустимой. Подключение дополнительных нагрузок к данной ПС возможно при условии замены трансформаторов или перераспределении нагрузок.

В р.п. Мишелёвка располагается РП-10кВ (РП-10) и 17 ТП с установленной мощностью трансформаторов от 50 до 630 кВА. Распределительные сети 10кВ выполнены как кабельными, так и воздушными. Данные объекты энергоснабжения относятся к областному государственному унитарному энергетическому предприятию «Энергоснабжающая компания по эксплуатации электрических сетей «Облкоммунэнерго», Усольскому подразделению «Филиал Ангарские электрические сети».

В с.Хайта расположены 3 ТП с установленной мощностью трансформаторов от 160 до 630 кВА. Электроснабжение этих ТП осуществляется от РП-10, расположенной в р.п. Мишелёвка, воздушной линией 10 кВ. Данные объекты энергоснабжения относятся к Усольскому подразделению «Ангарские электрические сети».

Электроснабжение д. Глубокий Лог осуществляется от подстанций, расположенный в п. Усолье-7.

Электрические сети 10-110-220 кВ выполнены воздушными двухцепными. Электрические сети 6-10 кВ выполнены кабельными линиями.

Анализ существующей системы электроснабжения показывает, что требуется модернизация всей системы с установкой дополнительных трансформаторов и заменой электролиний.

Вывоз и утилизация  твердых бытовых отходов

Ежегодно на территории Мишелевского городского поселения образуется около 5,8 тыс. м3 твердых бытовых отходов, 13,9 тыс. м3 жидких бытовых отходов и 4,6 тонн производственных отходов.

Бытовые отходы от учреждений, организаций и жилого сектора, вывозятся для захоронения на полигон ТБО, расположенный на территории муниципального образования на договорной основе. Полигон расположен на твердом рельефе. По данным земельного отвода под полигон ТБО отведен участок площадью 1,69 га. Полигон ТБО находится на расстоянии 2,5 км от р.п. Мишелевка. Заполнение участка полигона проходит в 4 очереди по годам. Весь участок делится на 4 карты. Санитарно-защитная зона полигона ТБО 1000 м.

В настоящее время действует система планово-регулярной очистки территории муниципального образования, включающей ежедневный сбор ТБО в контейнеры и вывоз отходов с территории домовладений, общественных объектов и различных учреждений.

Сбор и доставку ТБО осуществляет предприятие ООО «Коммунальные услуги».

На территории населенных пунктов организована контейнерная система для временного хранения ТБО. Бытовые отходы от населения поступают в мусорные контейнеры установленные на специально отведенных площадках с последующим вывозом спецавтотранспортом.

Отходы от объектов здравоохранения вывозятся и захораниваются отдельно.

Основной проблемой захоронения твердых бытовых отходов на полигоне Мишелевского муниципального образования является несоответствие следующим санитарным и природоохранным требованиям:

- недостаточный контроль за объемом и качеством (токсичностью) поступающих отходов;

- наличие несанкционированных свалок в п. Усолье-7 и с. Хайта.

Исходя из современного состояния коммунальной инфраструктуры поселений требуется провести следующие мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры:

Раздел 3. Перспективы  развития коммунальной инфраструктуры

Мишелевского муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные услуги

Исходя  из современного состояния коммунальной инфраструктуры поселений с учетом генерального плана Мишелевского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области требуется провести следующие мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры:

Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

Проектом генерального плана Мишелевского городского поселения предусмотрена реализация следующих мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры:

| Мероприятия | Населенный пункт | Очередность |
| --- | --- | --- |
| Теплоснабжение |  |  |
| Реконструкция котельной (установка дополнительного котла КВМ-2,5 (2,90)) | Р.п. Мишелевка | 1 очередь |
| Строительство автономного теплоисточника для объектов социального и бытового обслуживания | С. Хайта | 1 очередь |
| Реконструкция котельной (установка дополнительного котла КВМ-2,5 (2,90) или замена всех существующих котлов КВМ-2,0 на КВМ-2,50 (2,90)) | Р.п. Мишелевка | Расчетный срок |
| Строительство автономного теплоисточника для объектов социального и бытового обслуживания | Р.п. Мишелевка | Расчетный срок |
| Электроснабжение |  |  |
| Строительство ТП (2х250МВА), питание предусмотреть от РП-10 кабельными линиями 10 кВ | Р.п. Мишелевка | Расчетный срок |
| Строительство двух ТП (2х250МВА), питание предусмотреть от ПС «Сосновая» кабельными линиями 10 кВ | Р.п. Мишелевка | Расчетный срок |
| Реконструкция ПС «Сосновая» (замена существующих трансформаторов мощностью 6,3 MBA на трансформаторы мощностью 1ОМВА каждый) |  | Расчетный срок |
| Водоснабжение |  |  |
| Реконструкция водозабора «Хайта» с увеличением производительности до 1584,88 м в сутки | Р.п. Мишелевка | 1 очередь |
| Реконструкция водозабора участка «Таежный» с увеличением производительности до 1029 м3/сутки | Р.п. Мишелевка | 1 очередь |
| Выполнить и утвердить проекты зон санитарной охраны источников водоснабжения | Р.п. Мишелевка | 1 очередь |
| Строительство очистных сооружений на правом берегу, производительностью 1,585 тыс. м3/сут | Р.п. Мишелевка | 1 очередь |
| Строительство очистных сооружений на левом берегу, производительностью 1,029 тыс. м7сут | Р.п. Мишелевка | 1 очередь |
| Строительство резервуаров чистой воды на правом берегу 2 х 500 м | Р.п. Мишелевка | 1 очередь |
| Строительство резервуаров чистой воды на левом берегу 1 х 500 м3 | Р.п. Мишелевка | 1 очередь |
| Строительство водопровода Ду-100, длиной 2,35 км | Р.п. Мишелевка | 1 очередь |
| Строительство водопровода 2Ду-150, длиной 3,5 км | Р.п. Мишелевка | 1 очередь |
| Строительство кольцевой сети по поселку протяженностью 6 км | Р.п. Мишелевка | 1 очередь |
| Строительство водозабора на р. Хайта | С. Хайта | 1 очередь |
| Строительство водопроводных очистных сооружений, производительностью 137,52 м3/сут | С. Хайта | 1 очередь |
| Строительство водопровода Ду-100, длиной 3 км | С. Хайта | 1 очередь |
| Канализация бытовых сточных вод |  |  |
| Реконструкция и расширение КОС правого берега на мощность 1,585 тыс. м3/сут | Р.п. Мишелевка | 1 очередь |
| Строительство КОС левого берега производительностью 1,029 тыс. м3/сут | Р.п. Мишелевка | Расчетный срок |
| Реконструкция КНС правого берега | Р.п. Мишелевка | 1 очередь |
| Реконструкция напорного трубопровода на правом берегу от КНС до КОС 2 Ду-200, протяженностью 1,5 км | Р.п. Мишелевка | 1 очередь |
| Строительство главного канализационного коллектора Ду-200, длиной 5,1 км | Р.п. Мишелевка | Расчетный срок |
| Строительство сетей канализации Ду-200, длиной 1,4 км | Р.п. Мишелевка | Расчетный срок |
| Строительство КОС производительностью 137,52 м3/сут | С. Хайта | 1 очередь |
| Строительство сетей канализации Ду-200, длиной 2,6 км | С. Хайта | 1 очередь |
| Канализация дождевых вод |  |  |
| Строительство очистных сооружений дождевой канализации на правом берегу производительностью 5000 м3/сут | Р.п. Мишелевка | Расчетный срок |
| Строительство очистных сооружений дождевой канализации на левом берегу производительностью 8000 м3/сут. | Р.п. Мишелевка | Расчетный срок |
| Строительство регулирующих резервуаров на правом берегу на площадке очистных сооружений 2x1500 м3 | Р.п. Мишелевка | Расчетный срок |
| Строительство регулирующих резервуаров на левом берегу на площадке очистных сооружений 2x2000 м3 | Р.п. Мишелевка | Расчетный срок |
| Строительство коллектора на правом берегу Ду-800, длиной 2,9 км | Р.п. Мишелевка | Расчетный срок |
| Строительство коллектора на правом берегу Ду-1400, длиной 2,3 км | Р.п. Мишелевка | Расчетный срок |
| Строительство коллектора на левом берегу Ду-1400, длиной 3 км | Р.п. Мишелевка | Расчетный срок |
| Строительство коллектора на левом берегу 2Ду-1400, длиной 2,5 км | Р.п. Мишелевка | Расчетный срок |
| Строительство очистных сооружений дождевой канализации производительностью 7000 м /сут | С. Хайта | Расчетный срок |
| Строительство регулирующих резервуаров на площадке очистных сооружений 2x1600 м3 | С. Хайта | Расчетный срок |
| Строительство коллектора на правом берегу с. Хайта Ду-1400, длиной 2 км | С. Хайта | Расчетный срок |
| Строительство коллектора на левом берегу с. Хайта Ду-1400, длиной 2 км | С. Хайта | Расчетный срок |
| Связь |  |  |
| Реконструкция АТС до 800 номеров | Р.п. Мишелевка | 1 очередь |
| Строительство BOJIC от п. Михайловка до п. Мишелевка, 2 км в границах поселения | - | 1 очередь |
| Инженерная подготовка территории |  |  |
| Регулирование русла р. Булайка, 1 км | Р.п. Мишелевка | 1 очередь |
| Регулирование русла р. Хайта, 570 метров | С. Хайта | 1 очередь |
| Санитарная очистка территории |  |  |
| Строительство нового кладбища, 10 га | Р.п. Мишелевка | 1 очередь |
| Предложения по территориальному планированию ИТМ ГОЧС |  |  |
| Строительство защитных сооружений (ПРУ) и оборудование подвальных помещений и надземных этажей для укрытия в них постоянного и прибываемого населения в количестве 22521 место. Строительство защитных сооружений для нетранспортабельных больных в учреждениях здравоохранения в количестве 195 мест. | Р.п. Мишелевка | Расчетный срок |
| Развертывание 1 пункта сбора на территории клуба | Р.п. Мишелевка | 1 очередь . |
| Оборудование 2 пунктов временного размещения (ППВР) общей вместимостью 420 мест, на территории: муниципального районного спортивно- оздоровительного комплекса на 220 чел; клуба на 200 чел. | Р.п. Мишелевка | 1 очередь |
| Оборудование 2 пунктов временного размещения (ППВР) общей вместимостью 400 мест, на территории: проектируемой общеобразовательной школы на 150 чел; проектируемого клуба на 250 чел. | Р.п. Мишелевка | Расчетный срок |
| Установка 2 электросирен на территории клуба; на территории МОУ «Мишелевская СОШ». | Р.п. Мишелевка | 1 очередь |
| Установка 1 электросирены на территории административного здания | Р.п. Мишелевка | Расчетный срок |
| Закупка и установка 3 резервных источников электроснабжения: в администрацию Мишелевского муниципального образования (2 ед.); в расширяемый стационар на 100 мест (1 ед.). | Р.п. Мишелевка | Расчетный срок |
| Строительство защитных сооружений (ПРУ) и оборудование подвальных помещений и надземных этажей для укрытия в них постоянного населения в количестве 2567 мест. | С. Хайта | Расчетный срок |
| Развертывание 1 пункта сбора на территории МОУ Хайтинская ООШ | С. Хайта | 1 очередь |
| Оборудование 1 пункта временного размещения ППВР вместимостью 70 мест, на территории МОУ Хайтинская ООШ | С. Хайта | 1 очередь |
| Преобразование ДПД в малочисленную пожарную часть на 2 пожарных автомобиля с выделение земельного участка не менее 0,35 га | С. Хайта | Расчетный срок |
| Закупка и установка 1 резервного источника электроснабжения в администрацию с. Хайта (1 ед.). | С. Хайта | Расчетный срок |
| Строительство защитных сооружений (ПРУ) и оборудование подвальных помещений и надземных этажей для укрытия в них рассредоточиваемого населения в количестве210 мест. | Д. Глубокий Лог | Расчетный срок |

Раздел 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры характеризуется  следующими группами показателей отражающих потребности Мишелевского муниципального образования в качестве коммунальных услуг:

- надежность и бесперебойность функционирования систем тепло-, водоснабжения и водоотведения;

- сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры;

- повышение доли заёмных средств в общем  объеме капитальных вложений  в системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и очистки сточных вод;

- повышение доступности, качества предоставления коммунальных услуг.

Доля многоквартирных домов, в которых  произведен капитальный ремонт, от числа многоквартирных домов включенных в  региональную адресную программу на условиях, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2007 года № 185 – ФЗ «О фонде содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства».

К целевым показателям развития   систем  водоснабжения  относятся:

- доля населения, обеспеченного питьевой водой отвечающей  требованиям безопасности, в общей  численности населения;

- сохранение потерь воды при её транспортировке и использовании;

- возможность контроля фактического объема отпущенной в сеть воды и контроль ее  рационального использования потребителями;

- удельный вес проб воды, отбор которой произведен из  водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим  нормативам по  санитарно-химическим показателям;

- удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети  и которые  не отвечают  химическим нормативам по  микробиологическим показателям.

К целевым показателям развития систем водоотведения  относиться:

- повышение качества очистки сточных вод;

- снижение объема  загрязняющих веществ, попадающих в окружающую среду.

Динамика целевых показателей

| № | Наименование показателя | Ед. измерения | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество аварий в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, ____ в сеть | % | 19,8 | 18,8 | 18 | 17,9 | 17,7 | 17,5 | 17,3 | 17,1 | 16,9 | 16 |
| 3 | Доля потерь по тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии | % | 24,8 | 24,6 | 24,4 | 24,2 | 24 | 23,8 | 23,6 | 23,4 | 23,2 | 23 |
| 4 | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-экологическим показателям | % | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 4,1 | 4 |
| 5 | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Доля населения обеспеченного питьевой водой отвечающей требованиям безопасности в общей численности населения | % | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 7 | Доля многоквартирных домов, в которой произведен капитальный ремонт от числа многоквартирных домов включенных в региональную программу | % | 0 | 38 | 38 | 43 | 50 | 50 | 56 | 56 | 62 | 63 |

Раздел 5. Источник инвестиций, тарифы и доступности программы для населения.

Долгосрочные тарифа на тепловую  энергию, поставляемую потребителям ООО «Энергия» на территории  Усольского района Иркутской области утвержденный приказом службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2015 года № 540-опр

Таблица 5.1

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа (НДС не облагается) | Период действия | Вода |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Рабочий поселок Мишелевка |
|  | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |
| ООО «Энергия» | одноставочный тариф, руб./Гкал | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 1 245,07 |
|  |  | с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 1 245,07 |
|  |  | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 1 245,07 |
|  |  | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 1 327,79 |
|  |  | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 1 327,79 |
|  |  | с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 1 400,03 |
|  | Население |
|  | одноставочный тариф, руб./Гкал | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 1 178,49 |
|  |  | с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 1 224,45 \ |
|  |  | c0l.01.2017 по 30.06.2017 | 1 224,45 |
|  |  | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 1 310,16 |
|  |  | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 1 310,16 |
|  |  | с 01.07.2018 по31.12.2018 | 1 399,25 |
|  | 2. Участок Таежный |
|  | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |
|  | одноставочный тариф, руб./Гкал | c01.01.2016 по 30.06.2016 | 2 499,91 |
|  |  | с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 2 499,91 |
|  |  | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 2 499,91 |
|  |  | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 3 047,70 |

|  |  | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 3 047,70 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 3 202,31 |
|  | Население |
|  | одноставочный тариф, руб./Гкап | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 1 880,06 |
|  |  | с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 1 953,38 |
|  |  | c01.01.2017 по 30.06.2017 | 1 953,38 |
|  |  | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 2 090,11 |
|  |  | c01.01.2018 по 30.06.2018 | 2 090,11 |
|  |  | с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 2 232,23 |

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ЭНЕРГИЯ» НА ТЕРРИТОРИИ УСОЛЬСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2016-2018 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ утвержденный приказом службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2015 года № 540-опр

Таблица 5.2

| Наименование регулируемой организации | Год | Базовый уровень операционных расходов | Индекс эффективности операционных расходов | Нормативный уровень прибыли | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности | Динамика изменения расходов на топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | % | % |  |  |
|  | L. Рабочий поселок Мишелевка |
|  | 2016 | 6 339,6 | 1,0 | 0,0 | - | - |
|  | 2017 | - | 1,0 | 0,0 | - | - |
| ООО «Энергия» | 2018 | - | 1,0 | 0,0 | - | - |
|  | 2. Участок Таежный |
|  | 2016 | 1 634,4 | 1,0 | 0,0 | - | - |
|  | 2017 | - | 1,0 | 0,0 | - | - |
|  | 2018 | - | 1,0 | 0,0 | - |  |

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ ООО «ЭНЕРГИЯ»,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗАКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ утвержденные постановлением администрации городского поселения Мишелевского муниципального образования от 18.12.2015 № 301а

Таблица 5.3

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Период действия | Компонент На тепловую Энергию (руб./Гкал.) | Компонент на холодную воду (руб./м3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | р.п. Мишелевка |
|  | Прочие потребители (без НДС) | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 1245,07 | 22,44 |
|  |  | с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 1245,07 | 23,32 |
|  |  | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 1245,07 | 23,32 |
|  |  | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 1327,79 | 24,90 |
|  |  | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 1327,079 | 24,90 |
|  |  | с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 1400,03 | 26,31 |
|  | Население (без НДС) | с 01.2016 по 30.06.2015 | 1178,49 | 22,44 |
|  |  | с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 1224,45 | 23,32 |
|  |  | с 01.06.2017 по 30.06.2017 | 1224,45 | 23,32 |
|  |  | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 1310,16 | 24,90 |
|  |  | С 01.01.2018 по 30.06.2018 | 1310,16 | 24,90 |
|  |  | 01.07.2018 п 31.12.2018 | 1399,25 | 26,31 |
| 2. | Уч. Таежнный |
|  | Прочие потребители (без НДС) | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 2499,91 | 190,58 |
|  |  | с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 2499,91 | 190,58 |
|  |  | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 2499,91 | 190,58 |
|  |  | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 3047,70 | 202,70 |
|  |  | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 3047,70 | 202,70 |
|  |  | с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 3202,31 | 212,51 |
|  | Население (без НДС) | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 1880,06 | 21,04 |
|  |  | с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 1953,38 | 21,86 |
|  |  | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 1953,38 | 21,86 |
|  |  | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 2090,11 | 23,39 |
|  |  | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 2090,11 | 23,26 |
|  |  | с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 2232,23 | 24,70 |

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ НА ХОЛОДНУЮ ВОДУ ДЛЯ ООО «КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ» НА ТЕРРИТОРИИ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА МИШЕЛЕВКА утвержденные постановлением администрации городского поселения Мишелевского муниципального образования от 26.11.2015 № 263

Таблица 5.4

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Период действия | Тариф (руб/м3) (НДС не облагается) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | прочие потребители | население |
| 1. | Холодная вода |
|  | ООО «КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ» | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 22,44 | 22,44 |
|  |  | с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 23,32 | 23,32 |
|  |  | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 23,32 | 23,32 |
|  |  | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 24,90 | 24,90 |
|  |  | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 24,90 | 24,90 |
|  |  | с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 26,31 | 26,31 |

| ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА ХОЛОДНУЮ ВОДУ |
| --- |
| ДЛЯ ООО «КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ», УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2016-2018 ГОДЫ |
| С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ утвержденные постановлением администрации городского поселения Мишелевского муниципального образования от 26.11.2015 № 263 |
|  |  |  |  |  | Таблица 5.5 |
| Наименование регулируемой организации | Год | Базовый уровень операционных расходов | Индекс эффективности операционных расходов | Нормативный уровень прибыли | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |
|  |  |  |  |  | Уровень потерь воды | Удельный расход электрической энергии |
|  |  | тыс. руб. | % | % | % | кВт-ч/куб. м |
| ООО «КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ» | 2016 | 1221,6 | 1,0 | 0 | 0,0 | 1,9 |
|  | 2017 | - | 1,0 | 0 | 0,0 | 1,9 |
|  | 2018 | - | 1,0 | 0 | 0,0 | 1,9 |

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ НА ВОДООТВЕДЕНИЕ ДЛЯ ООО «КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ»

НА ТЕРРИТОРИИ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА МИШЕЛЕВКА утвержденные постановлением администрации городского поселения Мишелевского муниципального образования от 26.11.2016 № 264

Таблица 5.6

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Период действия | Тариф (руб/м3) (НДС не облагается) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | прочие потребители | население |
| 1. | Питьевая вода |
|  | ООО «КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ» | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 35,37 | 35,37 |
|  |  | с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 36,74 | 36,74 |
|  |  | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 36,74 | 36,74 |
|  |  | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 39,05 | 39,05 |
|  |  | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 39,05 | 39,05 |
|  |  | с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 40,96 | 40,96 |

| ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА ВОДООТВЕДЕНИЕ |
| --- |
| ДЛЯ ООО «КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ», УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2016-2018 ГОДЫ |
| С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ утвержденные постановлением администрации городского поселения Мишелевского муниципального образования от 26.11.2015 № 264 |
|  |  |  |  |  |  | Таблица 5.7 |
| Наименование регулируемой организации | Год | Базовый уровень операционных расходов | Индекс эффективности операционных расходов | Нормативный уровень прибыли | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |
|  |  |  |  |  | Уровень потерь воды | Удельный расход электрической энергии |
|  |  | тыс. руб. | % | % | % | кВт-ч/куб. м |
| ООО «КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ» | 2016 | 4266,4 | 1,0 | 0 | 0,0 | 1,3 |
|  | 2017 | - | 1,0 | 0 | 0,0 | 1,3 |
|  | 2018 | - | 1,0 | 0 | 0,0 | 1,3 |

Раздел 6. Мероприятия по реализации программы

Мероприятия по реализации программы инвестиционных проектов обеспечивающих выполнение программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры представлены в приложении № 1 к настоящей программе.

В рамках программы предлагается:

-  развития  и модернизация  систем водоснабжения и водоотведения;

- внедрение автоматизированных систем контроля и учета тепловой  и электрической энергии;

- сокращение затрат на производство энергоресурсов и стимулирование энергоснабжения;

- реконструкция объектов энергетики, материалов и технологий, отвечающих требованиям экономичности, надежности и эффективности.

Раздел 7. Система управления программой и контроль за ходом ее выполнения

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы. Система управления ПКР включает организационную схему управления реализацией ПКР, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

- система ответственности по основным направлениям реализации ПКР;

- система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

- порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Ответственными за реализацию Программы является администрация муниципального образования, организации коммунального комплекса, ресурсоснабжающие организации, управляющие компании и другие лица, интересы которых затрагиваются Программой.

Целью проведения мониторинга является контроль выполнения предусмотренных Программой мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры, включая строительство и модернизацию объектов, а также соответствие фактического состояния систем  установленным целевым показателям (индикаторам) эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры. Мониторинг Программы включает сбор информации о реализации предусмотренных Программой мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры, а также о целевых показателях (индикаторах) эффективности функционирования таких систем. Все структурные подразделения администрации поселения, организации коммунального комплекса, ресурсоснабжающие организации, управляющие компании и другие лица, интересы которых затрагиваются Программой, своевременно представляют в администрацию муниципального образования необходимые сведения для координации исполнения программных мероприятий.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов местного самоуправления Мишелевского муниципального образования, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления Мишелевского муниципального образования .

Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой Мишелевского муниципального образования. Контроль за реализацией Программы осуществляют органы городского поселения в рамках своих полномочий.

Реализация Программы осуществляется путем разработки инвестиционных программ обслуживающих предприятий инженерных сетей по мероприятиям, вошедшим в Программу. Инвестиционные программы разрабатываются организациями на каждый вид оказываемых ими коммунальных услуг на основании технического задания, разработанного исполнительным органом местного самоуправления и утвержденного главой администрации Мишелевского муниципального образования. Инвестиционные программы утверждаются в соответствии с законодательством с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционных программ Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры. При этом уточняются необходимые объемы финансирования и приводится обоснование по источникам финансирования: собственные средства; привлеченные средства; средства внебюджетных источников; прочие источники.