Приложение1

к постановлению                                 администрации Мишелевского муниципального образования

от ______________ № _______

Таблица 6.2

| Затраты на реконструкцию участков сетей ХВС (по группам диаметров) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система, год реконструкции | Протяженность, м |  |  | Затраты, тыс.руб |  |  |
|  | новые | перекладка | Всего | новые | перекладка | Всего |
| Всего | 197 | 3586 | 3783 | 606 | 12190 | 13244 |
| система ХВС ВЗ "Белая" |  | 172 | 172 |  | 191 | 191 |
| сеть ХВС "ВЗ Белая" |  | 172 | 172 |  | 191 | 191 |
| 32 |  | 130 | 130 |  | 124 | 124 |
| 57 |  | 41 | 41 |  | 67 | 67 |
| система ХВС ВЗ "Таежный" |  | 137 | 137 |  | 382 | 382 |
| сеть ХВС "Водозабор-ПНС" |  | 110 | 110 |  | 279 | 279 |
| 89 |  | 93 | 93 |  | 216 | 216 |
| 108 |  | 17 | 17 |  | 64 | 64 |
| сеть ХВС "уч. Таежный" |  | 27 | 27 |  | 103 | 103 |
| 110 |  | 27 | 27 |  | 103 | 103 |
| система ХВС ВЗ "Хайта" | 197 | 3277 | 3474 | 606 | 11617 | 12671 |
| сеть ХВС "ВЗ Хайта" | 197 | 3277 | 3474 | 606 | 11617 | 12671 |
| 251 |  | 46 | 46 |  | 43 | 43 |
| 32 |  | 277 | 277 |  | 263 | 263 |
| 502 |  | 250 | 250 |  | 405 | 405 |
| 573 |  | 353 | 353 |  | 572 | 572 |
| 65 | 78 |  | 78 | 152 |  | 152 |
| 89 |  | 230 | 230 |  | 531 | 531 |
| 90 | 5 | 99 | 104 | 21 | 373 | 394 |
| 108 |  | 30 | 30 |  | 112 | 112 |
| 1104 | 113 | 389 | 501 | 434 | 1493 | 1927 |
| 150 |  | 1901 | 1901 |  | 8272 | 8272 |

Глава Мишелевского

Муниципального образования                                                                      Н.А. Валянин